# УТВЕРЖДЕНА:

Решением Собрания депутатов

поселка Касторное

от 29.03.2011 г. № 151

# Муниципальная целевая программа
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «поселок Касторное»  Курской области на период 2011 - 2015 годы»

# Паспорт
муниципальной целевой программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «поселок Касторное»  Курской области на период 2011 - 2015 годы»

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «поселок Касторное» Курской области на период 2011 - 2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
| Заказчик программы | Администрация поселка Касторное Курской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация поселка Касторное Курской области; ООО УК «Заказчик Касторное» |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011 - 2015 годы |
| Цели и задачи целевой программы | Цель Программы - снижение расходов бюджета муниципального образования «поселок Касторное» Курской области на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования. Задачи Программы: - внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях; - повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов |
| Основные принципы Программы | - учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; - совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности; - широкая пропаганда энергосбережения; - сертификация в сфере энергосбережения; |
| Финансирование Программы | Общий объем финансирования составляет 2150 тыс. рублей из бюджета муниципального образования «поселок Касторное» |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | -повышение заинтересованности в энергосбережении; -сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальном образовании; -экономия потребления воды в муниципальном образовании; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Координацию деятельности исполнителя, соисполнителей Программой и участников Программы осуществляет управляющий Программой - Администрация поселка Касторное Курской области |

# I. Цели и задачи Программы

1.1. Основной целью разработки и реализации Программы является создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности и населением такими темпами, чтобы обеспечить динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу валового муниципального продукта на 40% к 2020 году (по отношению к 2007 г.) в соответствие с Указом Президента России N 889 от 04.06.2008 г.

1.2. Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих задач:

- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- проведение обязательных энергетических обследований;

- создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

- нормирование энергопотребления в  коммунальном хозяйстве, жилищном фонде и т.д.;

- широкая пропаганда энергосбережения;

- сертификация в сфере энергосбережения;

# II. Сроки и этапы реализации программы

1 этап - 2011 - 2012 годы; объем финансирования 650 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «поселок Касторное» Курской области.

2 этап - 2013 - 2015 годы; объем финансирования 1500 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «поселок Касторное» Курской области.

# III. Нормативное правовое обеспечение Программы

Положения данной Программы разработаны на основе:

Федерального закона N 261-ФЗ от 23.11.2009 года "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р;

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. N 1225.

# IV. Общая характеристика муниципального образования «поселок Касторное» Курской области

Муниципальное образование «поселок Касторное» Курской области  образовано в соответствии с Законом Курской области  «О муниципальных образованиях Курской области» и имеет статус городского поселения. Территория поселка составляет 16 км. кв. с общей численностью населения 4258 человек. Тридцать две улицы общей протяженностью более тридцати километров.  Муниципальное образование «поселок Касторное» входит в состав Касторенского района  Курской области  Центрального федерального округа Российской Федерации. С западной и северной стороны граничит с землями МО «Ленинский сельский совет», с северо-восточной, восточной и юго-восточной стороны граничит с  землями МО «Успенский сельсовет», с южной стороны граничит с землями МО «поселок Новокасторное», с юго-западной стороны граничит с землями МО «Краснодолинский сельский совет».

В поселке расположены семьдесят два предприятия и организаций различной формы собственности и принадлежности, сорок два магазина. Две  средние муниципальные общеобразовательные школы, один детский сад, поликлиника МУЗ «Касторенская ЦРБ», два банка. Церковь (Храм Успенской божьей Материи). Двадцать девять многоквартирных домов.

Вопросами ЖКХ на территории поселка занимается ООО УК «Заказчик Касторное», которая оснащена следующей техникой: мусоровоз  МКК-2 на базе автомобиля ЗИЛ; два экскаватора на базе ЮМЗ и «Беларусь»; Асмашина на базе ГАЗ-53; автовышка на базе ГАЗ – 53; трактор «Беларусь» с прицепом.

# V. Характеристика объектов энергоснабжения и энергопотребления муниципального образования «поселок Касторное» Курской области

# 5.1. Объекты электроснабжения:

- на территории поселка Касторное протяженность линий электропередач составляет 51,5 км..

Количество трансформаторных подстанций -20 штук, общей мощностью 5940 кВа.

Обслуживает электрические сети и подстанции в поселке Касторное - Касторенская РЭС  ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго";

- характеристика объектов электропотребления;

Все объекты электропотребления оснащены индивидуальными приборами учета;

- сведения о бесхозяйных объектах электроснабжения;

Ежегодный средний рост тарифов на электрическую энергию за период с 2005 по 2010 годы составляет в среднем 15%.

2011 году в планах администрации поселка стоит разработка программы «Инновационно-сберегающее развитие систем уличного освещения», благодаря которой была бы возможность заменить в светильниках уличного освещения энергосберегающие лампы на светодиодные источники света. Их применение позволило бы еще сократить расходы на оплату электроэнергии, уменьшить затраты на обслуживание  и ремонт уличного освещения, повысить общий уровень безопасности и комфорта поселковой среды, движения на внутрипоселковых дорогах. Все освещается энергосберегающими лампочками как обычно, только светодиодных источников нет. Это совершенно новая технология, которая позволила бы нам сократить расходы на оплату электроэнергии, а, учитывая, что срок работы подобных светильников 25 лет, - то и на их обслуживание, что очень актуально: ведь цены на электроэнергию постоянно растут. Снижение энергопотребления, в свою очередь, влияет на экологическую ситуацию. Использование светодиодной технологии – это значительное снижение нагрева из-за принципиально другой природы света.

Использование светодиодных технологий энергосбережения позволило бы сократить бюджетных средств на оплату электроэнергии в 2,1 раза. При этом затраты на обслуживание сетей уличного освещения уменьшается вдвое. Но все это возможно только при поддержке Администрации Курской области.

Создание условий, обеспечивающих максимальное эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения поселка Касторное за счет сокращения потребляемой энергии, выхода на более высокую степень энергоэффективности. Реализуя эту программу, за два года мы сэкономим 119 тыс. киловатт электроэнергии

# 5.2. Объекты теплоснабжения:

– это три муниципальных котельных, работающих на жидком топливе, котельная НПС  законсервирована и находится в резерве, две котельные (РТП и БПК) переданы в аренду филиалу ОАО «Квадра» - «Курская региональная генерация» вместе с теплотрассами общей протяженностью 6494 метра.  Система теплоснабжения поселка предназначены для отопления жилых, производственных и общественных зданий.

Строительная часть существующих котельных выполнена по типовым проектам с установкой следующих котлов:

- котельная РТП – 3 водогрейных котла марки НИИСТУ – 5;

- котельная БПК – 2 водогрейных котла марки НИИСТУ – 5.

Установленная производительность котлов составляет 6,7 Гкал/час, средняя загрузка котлов – 55,8%, КПД котлов составляет 80 – 85 %. Котельные работают только в отопительный период.

Топливом для котельных служит – мазут. Химводоподготовка на котельных не установлены.

Эксплуатацию тепловых сетей посёлка осуществляет филиал ОАО «Квадра» «Курская региональная генерация».

Котельная РТП, расположенная по улице – Строительная, д. 20 а,  осуществляет теплоснабжение части улицы Строительная. Установленная тепловая мощность источника в горячей воде – 2,1 Гкал/час. Располагаемая тепловая мощность источника в горячей воде – 1,4 Гкал/час. Протяженность теплосети составляет – 585 п/м. степень износа 25, 0 %.

Котельная БПК, расположенная по улице Ленина, д.141 а,  осуществляет теплоснабжение поликлиники МУЗ «Касторенская ЦРБ». Установленная тепловая мощность источника в горячей воде – 1,4 Гкал/час. Располагаемая тепловая мощность источника в горячей воде – 0,7 Гкал/час. Протяженность теплосети составляет – 652 п/м. степень износа 24,3 %.

Одна модульная газо-блочная котельная, стоящая на балансе ОГУП «Курскжилкомхоз».

Основные направления развития системы теплоснабжения посёлка Касторное предусматривают:

- разработку и реализацию Схемы теплоснабжения посёлка с определением приоритетных направлений загрузки тепловых источников и развития системы теплоснабжения посёлка;

- модернизацию, реконструкцию существующих тепловых сетей  и строительство новых тепловых сетей;

- повышение защитных характеристик теплотрасс;

- сокращение тепловых потерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений;

- повышение надежности и эффективности теплоснабжения за счет присоединения потребителей к сетям централизованного теплоснабжения, развития тепловых сетей и при необходимости - строительства дополнительных тепловых установок;

- установку химводоподготовки на котельных;

- капитальный и текущий ремонт оборудования котельных;

- установка приборного порта учета расхода тепловой энергии.

Ежегодный средний рост тарифов на тепловую энергию за период с 2005 по 2010 год составляет 25%. Бесхозных объектов теплоснабжения в поселке Касторное нет.

Все котельные оборудованы приборами учета ТЭР.

# 5.3. Объекты водоснабжения:

- в обслуживании ООО УК «Заказчик Касторное» находятся водопроводные сети общей протяженностью 37,9 км., канализационные сети 8,7 км., жилищный фонд 21,2 тыс. кв.м..

В посёлке Касторное  существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и частично для организаций всех форм собственности.

Система водоснабжения и водоотведения переданы в аренду ООО УК «Заказчик Касторное», которая предоставляет полный спектр услуг водоснабжения и водоотведения потребителям посёлка, которыми пользуются практически все жители, а также подавляющее большинство  учреждений и организаций всех форм собственности.

Основные направления развития системы водоснабжения посёлка Касторное предусматривают:

Произвести ремонт скважин № 2,3, 4,5 и оборудовать все скважины водомерами и пьезометрами, с организацией по ним ежемесячных замеров положения уровня подземных вод. Модернизировать, реконструировать и построить новые водопроводные сети по посёлку. Построить новую скважину, для обеспечения питьевых нужд населения района станции Касторная – Курская.

Для повышения качества питьевой воды необходимо обеспечить эффективную защиту источников водоснабжения. Для снижения удельного водопотребления в домах необходимо предусмотреть установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению.

# 5.4. Объекты газоснабжения:

- характеристика существующей системы газоснабжения: газифицировано природным газом за счет инвестиций ОАО «Курскгаз», средств населения  в 2009 году 363 домовладения,  в 2010 году  640 домовладений. В настоящее время Администрацией поселка ведется работа по газификации на 2011 год, где запланировано газифицировать еще 415  домовладений.  Уровень газификации составляет 65%, протяженность газораспределительных сетей 57,3 км., состояние объектов газоснабжения нормативное;

- организацией, обеспечивающей эксплуатацию объектов газоснабжения на территории поселка Касторное является Касторенский газовый участок Кшенского филиала ОАО "Курскгаз";

- обеспеченность приборами учета природного газа составляет 100%;

- бесхозяйных объектов газоснабжения нет;

# VI. Описание и оценка сложившейся на территории муниципального образования «поселок Касторное» Курской области ситуации

# 6.1. Объемы потребления энергоресурсов и топлива за период 2005 - 2009 годы

| N п/п | Энергоресурсы | Ед. изм. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая энергия | тыс.кВтч | 8400 | 8400 | 8500 | 7480 | 7450 |
|  |  | тыс. руб. | 24623 | 27359 | 30399 | 33777 | 37530 |
| 2 | Тепловая энергия | тыс. кал | 5111 | 5350 | 5350 | 5450 | 5489 |
|  |  | тыс. руб. | 2048 | 2409 | 2834 | 2810 | 3234 |
| 3 | Вода | м3 | 95 | 95 | 104 | 104 | 104 |
|  |  | тыс. руб. | 1151 | 1355 | 1595 | 1778 | 2198 |
| 4 | Природный газ | м3 | - | - | - | 720000 | 720000 |
|  |  | тыс. руб. | - | - | - | 1914 | 2252 |
| 5 | Дизельное и иное топливо | тонн | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| 6 | Мазут | тонн | 650 | 650 | 650 | 400 | 380 |
|  |  | тыс. руб. | 2730 | 2730 | 2730 | 2000 | 1900 |
| 7 | Уголь | тонн | - | - | - | - | - |
|  |  | тыс. руб. | - | - | - | - | - |

# 6.2. Структура потребления энергоресурсов и топлива на территории муниципального образования «поселок Касторное» Курской области  (по уровню 2009 года)

| N п/п | Энергоресурсы | Ед. изм. | потребители | показатель | % от общего потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая энергия | тыс. кВтч | Население | 3600 | 44 |
|  |  |  | Промышленность |  |  |
|  |  |  | Сельское хозяйство |  |  |
|  |  |  | ЖКХ | 500 | 6 |
|  |  |  | Прочие | 4000 | 50 |
| 2 | Тепловая энергия | тыс. Гкал | Население | 2500 |  |
|  |  |  | Промышленность |  |  |
|  |  |  | Сельское хозяйство |  |  |
|  |  |  | ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Прочие | 660 | 21 |
| 3 | Вода | м3 | Население | 105 | 84 |
|  |  |  | Промышленность |  |  |
|  |  |  | Сельское хозяйство |  |  |
|  |  |  | ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Прочие | 19 | 16 |
| 4 | Природный газ | м3 | Население | - | - |
|  |  |  | Промышленность | - | - |
|  |  |  | Сельское хозяйство | - | - |
|  |  |  | ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Прочие | 182 | 100 |
| 5 | Дизельное и иное топливо | т | Население |  |  |
|  |  |  | Промышленность |  |  |
|  |  |  | Сельское хозяйство |  |  |
|  |  |  | ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Прочие |  |  |
| 6 | Мазут | т | Население | - | - |
|  |  |  | Промышленность | - | - |
|  |  |  | Сельское хозяйство | - | - |
|  |  |  | ЖКХ | - | - |
|  |  |  | Прочие | - | - |
| 7 | Уголь | т | Население |  |  |
|  |  |  | Промышленность |  |  |
|  |  |  | Сельское хозяйство |  |  |
|  |  |  | ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Прочие |  |  |

6.3. Наблюдается снижение потребности в результате проведенных энергосберегающих мероприятиях в электроэнергии, тепловой энергии, воде, дизтопливе, угле за счет применения альтернативных источников  - перевод на газовое отопление увеличивается потребление газа.

# VII. Анализ о оптимизации систем учета топливно-энергетических ресурсов

7.1 Анализ потребления энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета:

- Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования «поселок Касторное» Курской области:

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план |
| 1. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета, от общего объема потребляемой тепловой энергии | % |  |  |  | 0,00004 |

- Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования «поселок Касторное» Курской области:

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план |
| 1 | Объем потребления воды в муниципальном образовании, всего | тыс. м3 | 102 | 104 | 104 | 124 |
| 2 | Объем потребляемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. м3 | 0 | 0,623 | 0,746 | 1,966 |
| 3 | Доля объема воды, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета, от общего объема потребляемой воды (п.2/п.1 х 100%) | % | 40 | 50 | 0,007 | 0,15 |

- Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования «поселок Касторное» Курской области  (нет данных)

# VIII. Анализ состояния систем уличного освещения

Всего на территории муниципального образования «поселок Касторное» Курской области установлено 326 светильников уличного освещения, которые оснащены приборами учета электроэнергии, 40 светильников уличного освещения без приборов учета электроэнергии,  фактическое потребление в год электроэнергии составляет 171,1 тыс. кВт/ч. На реализацию мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоффективные, установку светодиодных ламп требуется 370 тыс. руб.

# IX. Анализ энергетической эффективности жилого фонда

9.1. Общая характеристика жилищного фонда муниципального образования «поселок Касторное» Курской области:

- всего на территории поселка Касторное  имеется  - 29 многоквартирных жилых домов общей площадью 22,5 тыс. кв.м.;

- по состоянию на 1.06.2010 года только три многоквартирных жилых дома  оборудованы коллективными приборами учета энергоресурсов;

9.2. Характеристика энергопотребления в жилом фонде (с указанием динамики за 2005 - 2009 гг.).

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план |
| 1 | Объем потребления электроэнергии на территории субъекта РФ, муниципального образования, всего | тыс. кВтч | 8400 | 8500 | 7480 | 7450 |

9.2.1. Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования «поселок Касторное» Курской области:

| N п/п | Показатели | Ед изм. | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план |
| 1 | Объем потребления электроэнергии в жилых домах (за исключением многоквартирных), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | 3600 | 3670 | 3650 | 3700 |
| 2 | Общий объем потребления электроэнергии в жилых домах (за исключением многоквартирных) | тыс. кВтч | 3600 | 3670 | 3650 | 3700 |
| 3 | Доля объемов потребляемой электроэнергии (п.1/п.2х100%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

9.2.2. Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования «поселок Касторное» Курской области :

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план |
| 1 | Объем потребления электроэнергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс.кВтч | 4800 | 4800 | 3880 | 3860 |
| 2 | Общий объем потребления электроэнергии в многоквартирных домах | тыс.кВтч | 4800 | 4800 | 3880 | 3860 |
| 3 | Доля объемов потребляемой электроэнергии (п.1/п.2х100%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

9.2.3. Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования «поселок Касторное» Курской области:

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план |
| 1 | Объем потребления электроэнергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общий объем потребления электроэнергии в многоквартирных домах | тыс. кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля объемов потребляемой электроэнергии (п.1/п.2х100%) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

9.2.4. Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.метр общей площади):

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план |
| 1 | Объемы потребления электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. кВтч | 8400 | 8400 | 7480 | 7450 |
| 2 | Общая площадь жилых домов, расчеты за потребление электрической энергии которых осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | м2 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии (п.1/п.2) | тыс. кВтч/м2 | 2,4 | 2,5 | 2,58 | 2,58 |

9.2.5. Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.метр общей площади):

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план |
| 1 | Объемы потребления электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | тыс. кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общая площадь жилых домов, расчеты за потребление электрической энергии в которых осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии (п.1/п.2) | тыс. кВтч/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9.2.6. Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий):

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план |
| 1 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (строка 3 таблицы 4.23) | тыс. кВтч/м2 | 8400 | 8500 | 7480 | 7450 |
| 2 | Изменение удельного расхода электрической энергии (строка 1 (п+1) - строка 1(п)) | тыс. кВтч/м2 |  | +50 | +50 | 0 |

9.2.7. Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий):

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план |
| 1 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (строка 3 таблица 4.24) | тыс. кВтч/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Изменение удельного расхода электрической энергии (строка 1 (п+1) - строка 1(п)) | тыс. кВтч/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9.2.8. Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий):

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план |
| 1 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (строка 3 таблица 4.24) | тыс. кВтч/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (строка 3 таблица 4.23) | тыс. кВтч/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отношения удельных расходов (п.1/п.2х 100%) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Изменение отношений удельного расхода электрической энергии (строка 3 (п+1) - строка 3(п)) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

9.2.9. Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования «поселок Касторное» Курской области (за исключением многоквартирных домов):

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (за исключением многоквартирных домов) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общий объем потребления тепловой энергии в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля объемов потребляемой тепловой энергии (п.1/п.2х100%) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

9.2.10. Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования «поселок Касторное» Курской области :

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0,20 |
| 2 | Общий объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал | 3123 | 3129 | 3160 | 3160 |
| 3 | Доля объемов потребляемой тепловой энергии (п.1/п.2х 100%) | % | 0 | 0 | 0 | 0,00008 |

9.2.11. Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план |
| 1 | Объемы потребления тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0,20 |
| 2 | Общая площадь жилых домов, расчеты за тепловую энергию в которых осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | м2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| 3 | Удельный расход тепловой энергии (п.1/п.2) | Гкал/м2 |  |  |  | 0,0094 |

9.2.12. Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):

| N п/п | Показатели | Ед. изм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план |
| 1 | Объемы потребления тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | Гкал | 3123 | 3129 | 3160 | 3160 |
| 2 | Общая площадь жилых домов, расчеты за тепловую энергию в которых осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | м2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 20,4 |
| 3 | Удельный расход тепловой энергии (п.1/п.2) | Гкал/м2 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |

9.2.13. Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий):

| N п/п | Показатели | Ед. изм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/м2 | 0 | 0 | 0 | 0,20 |
| 2 | Изменение удельного расхода тепловой энергии (строка 1 (n+1)-строка 1(п)) | Гкал/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9.2.14. Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.метр общей площади, для фактических условий):

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (строка 3 таблица 4.14) | Гкал/м2 | 0,165 | 0,165 | 0.165 | 0,165 |
| 2 | Изменение удельного расхода тепловой энергии (строка 1 (п+1) - строка 1(п)) | Гкал/м2 | 0 | 0 | -1 | -1 |

9.2.15. Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий):

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (строка 3 таблица 4.14) | Гкал/м2 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (строка 3 таблица 4.13) | Гкал/м2 | 0 | 0 | .0 | 0,0094 |
| 3 | Отношения удельных расходов (п.1/п.2 х 100%) | % | 0 | 0 | 0 | 0,0094 |
| 4 | Изменение отношений удельного расхода электроэнергии (строка 3 (п+1) - строка 3(п)) | Гкал/м2 | 0 | 0 | 0 | -1 |

9.2.16. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования «поселок Касторное» Курской области:

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план |
| 1 | Объем потребления воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (за исключением многоквартирных домов) | м3 | 0,204 | 0,204 | 0,380 | 0,800 |
| 2 | Общий объем потребления воды в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) | м3 | 93400 | 93400 | 93580 | 94000 |
| 3 | Доля объемов потребляемой воды (п.1/п.2 х 100%) | % | 0,000002 | 0,000002 | 0,000004 | 0,000008 |

9.2.17. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования «поселок Касторное» Курской области:

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план |
| 1 | Объем потребления воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | м3 | 0,468 | 0,468 | 0,368 | 0,268 |
| 2 | Общий объем потребления воды в многоквартирных домах | м3 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 |
| 3 | Доля объемов потребляемой воды (п.1/п.2 х 100%) | % | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 |

9.2.18. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования «поселок Касторное» Курской области:

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план |
| 1 | Объем потребления воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | м3 | 0,468 | 0,468 | 0,368 | 0,268 |
| 2 | Общий объем потребления воды в многоквартирных домах | м3 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 |
| 3 | Доля объемов потребляемой воды (п.1/п.2 х 100%) | % | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 |

9.2.19. Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.метр общей площади):

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план |
| 1 | Объемы потребления воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | м3 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 |
| 2 | Общая площадь жилых домов, расчеты за потребление воды в которых осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | м2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| 3 | Удельный расход воды (п.1/п.2) | м3/м2 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 |

9.2.20. Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.метр общей площади):

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план |
| 1 | Объемы потребления воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | м3 | 93255 | 93255 | 93255 | 93255 |
| 2 | Общая площадь жилых домов, расчеты за потребление воды в которых осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | м2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| 3 | Удельный расход воды (п.1/п.2) | м3/м2 | 0,00022 | 0,00022 | 0,00022 | 0,00022 |

9.2.21. Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.метр общей площади, для фактических условий):

| N п/п | Показатели | Ед.изм. | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план |
| 1 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета % | м3/м2 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 |
| 2 | Изменение удельного расхода воды (строка 1 (п+1) - строка 1(п)) | м3/м2 |  | +0,04 | -0,05 | -0,05 |

9.2.22. Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий):

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план |
| 1 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | м3/м2 | 0,00022 | 0,00022 | 0,00022 | 0,00022 |
| 2 | Изменение удельного расхода воды (строка 1 (п+1) - строка 1(п)) | м3/м2 |  | -0,05 | -0,04 | -0,01 |

9.2.23. Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий):

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план |
| 1 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (строка 3 таблица 4.19) | м3/м2 | 1,5 | 1,45 | 1,41 | 1,4 |
| 2 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (строка 3 таблица 4.18) | м3/м2 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 |
| 3 | Отношения удельных расходов (п.1/п.2 х 100%) | % | 136 | 138 | 141 | 147 |
| 4 | Изменение отношений удельного расхода воды (строка 3 (п+1) - строка 3(п)) | м3/м2 |  | +3 | +3 | +6 |

# X. Анализ энергетической эффективности систем водоснабжения

В обслуживании ООО УК «Заказчик Касторное» находятся водопроводные сети общей протяженностью 37,9 км., канализационные сети 8,7 км.

Водозабор расположен в черте посёлка Касторное. В состав водозабора входят 6 скважин, глубиной от 202 до 207 метров, расстояние между ними 130 – 200 метров, пробуренных на морсовском водоносном горизонте. Дебет скважин – 30 куб.м. в час. Скважины № 3, № 5; резервные, находятся не в рабочем состоянии и требуют ремонта. Скважина № 6 – резервная. Три скважины расположены в подземном павильоне. Павильоны выполнены из кирпича, стены оштукатурены, окрашены, дно павильонов – бетонная изолированная стяжка. Технологическое оборудование скважин покрыто антикоррозийным покрытием. Оголовки скважин герметичны, имеются манометры, водомеры, краны для отбора проб питьевой воды. Скважины оборудованы электропогружными насосами ЭЦВ – 6-16-140-Э. Вокруг скважин организованы зоны санитарного режима радиусом 30м. Ограждение выполнено из металлической проволоки. Санитарно – техническое состояние водозаборных скважин и водонапорных башен удовлетворительное, территория первого пояса озеленена. Вода из скважин используется на хозяйственно – питьевые нужды посёлка. Общий объём потребления воды в год составляет 105,0 тыс.м3. Из потребляемого объёма воды на нужды населения расходуется 76,3 тыс.м3 воды, на нужды учреждений, организаций всех форм собственности расход воды составляет 28,7 тыс.м3. Водомерами скважины не оборудованы, учёт отборной воды ведётся согласно норм потребления и заключенных договоров. Численность населения пользующихся водоснабжением от данного водозабора составляет 2790 человек.  На сетях водопровода расположено 96 смотровых колодцев и 78 водозаборных колонок.

- обеспеченность приборами учета воды в 2010 году составляет 50%;

- рост тарифов на воду за период с 2005 по 2010 годы составил в среднем 15%;

- бесхозяйных объектов водоснабжения нет/

10.1. Характеристика энергопотребления в системах водоснабжения:

| NN пп | Показатели | Ед. изм. | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план |
| 1 | Объемы электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВтч | 8400 | 8400 | 8500 | 7480 |
| 2 | Изменение фактического объема электрической энергии (строка 1 (п+1) - строка 1 (п)) | тыс. кВтч | 0 | 0 | -5 | -5 |

10.2. Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче:

| N п/п | Показатели | Ед изм | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план |
| 1 | Объемы потерь воды энергии при ее передаче | м3 | 9360 | 9360 | 9360 | 11160 |
| 2 | Общий объем добываемой воды | м3 | 113360 | 113360 | 113360 | 135160 |
| 3 | Удельный вес потерь (п.1/п.2 х 100%) | % | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 4 | Изменение фактического объема потерь (строка 1 (п+1) - строка 1 (п)) | м3 | 0 | 0 | 0 | -0,1 |

# XI. Анализ энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

11.1. Общая характеристика систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Касторное» Курской области:

- обслуживание и ремонт жилищного фонда на территории муниципального образования осуществляет ООО УК «Заказчик Касторное», площадь обслуживаемого жилого фонда 22,5 тыс.м2.;

- передачу электроэнергии осуществляет Касторенское отделение ОАО "Курская ЭСК";

- передачу тепловой энергии  осуществляют ОГУП "Курскоблжилкомхоз" и филиал ОАО «Квадра» «Курская региональная генерация»;

- услуги по водоснабжению оказывает ООО УК «Заказчик Касторное».

11.2. Характеристика энергопотребления в системах коммунальной инфраструктуры (с указанием динамики за 2005 - 2009 гг.):

динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче:

| N п/п | Показатели | Ед изм | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план | 2015 план |
| 1 | Объемы потерь воды при ее передаче | м3 | 9360 | 9360 | 9360 | 11160 | 11123 | 10900 | 10700 | 10650 | 10500 |
| 2 | Общий объем добываемой воды | м3 | 113360 | 113360 | 113360 | 135160 | 176600 | 175300 | 174000 | 168000 | 167000 |
| 3 | Удельный вес потерь (п 1/п 2 х 100%) | % | 7 | 7 | 7 | 6.9 | 9,2 | 6.7 | 6.6 | 6,5 | 6.2 |
| 4 | Изменение фактического объема потерь (строка 1 (п+1) - строка 1 (п)) | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,8 |

Все котельные, водонапорные башни оснащены приборами учета производимых и используемых ТЭР.

# XII. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

12.1. Перечень планируемых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- замена оконных блоков в здании поселка Касторное на стеклопакеты;

- плановые ремонтные работы запорной арматуры;

- перевод мазутных котельных на газовое топливо.

12.2. Перечень планируемых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилой сфере:

1) мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов;

2) ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности;

3) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

4) мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов;

5) мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением;

6) реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

7) утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту;

8) мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте;

9) мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая замену ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах;

10) мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены холодильников, морозильников и стиральных машин со сроком службы выше 15 лет на энергоэффективные модели);

11) повышение эффективности использования и сокращение потерь воды;

12) тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления.

12.2. Перечень планируемых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:

1) анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения;

2) анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности;

3) оценка аварийности и потерь в тепловых и водопроводных сетях;

4) мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

5) мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

12.3. Перечень планируемых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях с участием государства или муниципального района, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «поселок Касторное» Курской области:

1) разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

2) оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

3) разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

4) повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

5) тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления в зданиях, строениях, сооружениях;

6) повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений;

7) закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности.

# XIII. Определение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (на период до 2015 года):

13.1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

динамика энергоемкости валового продукта (для фактических и сопоставимых условий);

доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования «поселок Касторное» Курской области:

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план | 2015 план |
| 1 | Объем потребления электроэнергии на территории субъекта РФ, муниципального образования, всего | тыс. кВтч | 8400 | 8400 | 8500 | 7480 | 7400 | 7350 | 7300 | 7250 | 7200 |
| 2 | Объем потребляемой электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | 8400 | 8400 | 8500 | 7480 | 7400 | 7350 | 7300 | 7250 | 7200 |
| 3 | Доля объема электроэнергии, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета, от общего объема потребленной электроэнергии (п.2/п.1 х 100%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования «поселок Касторное» Курской области:

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план | 2015 план |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии в муниципальном образовании, всего | Гкал | 5111 | 5350 | 5350 | 5450 | 5450 | 5430 | 5425 | 5400 | 5300 |
| 2 | Объем потребляемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал |  |  |  | 0,0004 | 0,0004 | 0,0009 | 0,0012 | 0,0020 | 0,0050 |
| 3 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета, от общего объема потребляемой тепловой энергии (п 2/п.1 х 100%) | % |  |  |  | 0,00000007 | 0,00000007 | 0,0000013 | 0,0000016 | 0,0000021 | 0,0000051 |

доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования «поселок Касторное» Курской области:

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план | 2015 план |
| 1 | Объем потребления воды в муниципальном образовании, всего | тыс. м3 | 104 | 104 | 104000 | 124000 | 176000 | 174000 | 170000 | 165000 | 150000 |
| 2 | Объем потребляемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. м3 | 499 | 623 | 746 | 1068 | 5000 | 10000 | 15000 | 25000 | 35000 |
| 3 | Доля объема воды, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета, от общего объема потребляемой воды (п.2/п.1 х 100%) | % | 0,004 | 0,006 | 0,007 | 0,0086 | 0,28 | 0,05 | 0,08 | 0,15 | 0,23 |

13.2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических условий) экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении:

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план | 2015 план |
| 1 | Объем сэкономленной электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВтч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,560 | 0,890 | 0,900 | 0,930 | 0,960 | 0980 |
| 2 | Стоимость сэкономленной электрической энергии | тыс руб. |  |  |  |  | 5485 | 6102 | 6712 | 7517 | 8419 |

экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении:

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план | 2015 план |
| 1 | Объем сэкономленной тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0,0063 | 0,0065 | 0,0068 | 0,0072 | 0,0078 | 0,0080 |
| 2 | Стоимость сэкономленной тепловой энергии | тыс. руб. |  |  |  | 6132 | 6745 | 7419 | 8532 | 9385 | 12695 |

экономия воды в натуральном и стоимостном выражении:

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 план | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план | 2015 план |
| 1 | Объем сэкономленной воды в натуральном выражении | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 5000 | 5000 | 15000 |
| 2 | Стоимость сэкономленной воды | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 16770 | 13370 | 13370 | 42015 |

# XIV. Объем и источники финансирования программы с указанием бюджетных и внебюджетных источников

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета  муниципального образования «поселок Касторное» Курской области

К реализации планируется привлекать средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования составляет Программы составляет 2150 тыс. руб., в т.ч.:

2011 год - 300 тыс. руб.,

2012 год - 350тыс. руб.,

2013 год - 500 тыс. руб.,

2014 год - 500 тыс. руб.,

2015 год - 500 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «поселок Касторное» Курской области носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципального образования «поселок Касторное» Курской области на очередной финансовый год.