РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПОСЕЛОК КАСТОРНОЕ»

Курской области

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

09.11.2023 года №77

п. Касторное

Об  утверждении тарифов

на жилищно-коммунальные услуги

по поселку Касторное  Курской области

на 2023 -2024 год

В целях  реализации  норм Федеральных законов  от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов  организаций коммунального комплекса» ,  от 26 декабря 2005 г. № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций  коммунального комплекса» Уставом МО «Поселок Касторное», Собрание  депутатов МО «Поселок  Касторное» РЕШИЛО:

1. Утвердить Экономически обоснованные тарифы  на  содержание и ремонт жилого помещения  на 2023-2024 г   согласно приложению  №1

2.  Решение довести до сведения  населения путем опубликования  в районной газете «Вести» до «   »    2023 года.

3.  Настоящее решение вступает в силу с «    » ноября 2023 года

4.  Контроль за  выполнением данного решения возложить на Главу  поселка  Касторное  Виниченко С.Л.

Глава поселка Касторное                                                   С.Л. Виниченко

Приложение №  1

к  Решению  Собрания депутатов

п. Касторное №77 от 09.11.2023 г

Перечень обязательных работ и услуг

по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений

в многоквартирных домах в пос. Касторное

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность | За 1 кв. м. общей площади помещения, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Работы по текущему содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. |  |  |  |
| 1. | Проведение технических осмотров и составление планов восстановительных работ для надлежащего содержания кровли, фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, лестниц, перегородок, внутренней отделки, полов, оконных и дверных заполнений, отмостки, относящиеся к общему имуществу многоквартирного дома | 1 раз в год | 0,20 |
| 2. | Проведение технических осмотров и составление планов восстановительных работ систем холодного водоснабжения | 1 раз в год | 0,09 |
| 3. | Проведение технических осмотров системы центрального отопления, ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация, консервация систем центрального отопления | 2 раза в год | 0,90 |
| 4. | Техническое обслуживание и ведение документации по приборам учета | В соответствии с законодательством РФ | 1,11 |
| 5. | Проведение технических осмотров и составление восстановительных планов работ систем водоотведения | 1 раз в год | 0,10 |
| 6. | Проведение технических осмотров, и составление планов восстановительных работ, устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции, включая систему вытяжных вентиляторов (ВДПО) | 3 раз в год | 0,54 |
| 7. | Проведение технических осмотров и составление планов восстановительных работ, устранение незначительных неисправностей системы электроснабжения | 2 раза в год | 0,20 |
| 8. | Очистка кровли от снега и скалывание сосулек | По мере необходимости | 0,90 |
| 9. | Техническое обслуживание внутридомовое газового оборудования (путем найма сторонней лицензированной организации) | Раз в год | 0,96 |
| II. Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах |  |  |  |
| 10. | Ремонт отмостки | По мере необходимости | 0,6 |
| 11. | Замена разбитых оконных стекол и дверей в помещениях общего пользования. | По мере необходимости | 0.40 |
| 12. | Ремонт и укрепление дверей | По мере необходимости | 0,5 |
| 13. | Ремонт и промывка системы холодного водоснабжения | По мере необходимости | 0.20 |
| 14. | Ремонт и промывка системы водоотведение. | По мере необходимости | 0,66 |
| 15. | Ремонт или замена выключателя | По мере необходимости | 0,05 |
| 16. | Ремонт кровли | По мере необходимости | 1,2 |
| 17. | Ремонт внутренней отделки подъездов в многоквартирных домах | По мере необходимости | 0,8 |
| 18. | Технические осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | В рамках действующего законодательства | 0,09 |
| 19. | Аварийное обслуживание | Круглосуточно | 1 |
| 20. | Управленческие расходы |  | 7,7 |
| Всего обязательных работ с учетом корректировки периодичности от «необходимой» до «минимальной» |  |  | 18,20 |

В случае если в многоквартирном доме(МКД) отсутствует одна или несколько коммуникаций включенных в тариф по содержанию и текущему ремонту МКД денежные средства зачитываться в раздел II Работы по текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.